Министерство образования и науки Пермского края

государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

«КРАЕВОЙ политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по профессии рабочего 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

2015

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по профессии рабочего 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

составлена в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Слесарь-электрик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «17» сентября 2014 г. №646н

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краевой политехнический колледж»

Разработчики:

Шакиров Д.Ф., преподаватель ГАПОУ  «Краевой политехнический колледж»

Агзамова З.М., преподаватель ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»

| СОГЛАСОВАНО Председатель ЦМК ___________ Агзамова З.М. Протокол № ___ от «___»______ 2015 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе _____________ Э.Г. Николаев «___» ___________ 2015 г. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | Стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 24 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 29 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Выполнение работ по рабочей профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по рабочей профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Производить ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин.

- Выполнять соединения деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами.

- Осуществлять лужение, пайку, изолирование электропроводов и кабелей.

- Производить прокладку и сращивание электропроводов и кабелей, установку соединительных муфт, коробок.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), в профессиональной подготовке работников в области технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- знакомства с конструкторской и производственно-технологической документацией;

- подготовки материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы;

- разделки, подготовки и выполнения лужения, пайки сращиваемых концов провода или кабеля;

- визуальной проверки выполненного лужения или пайки;

- очистки места выполнения действия от остатков флюса;

- зачистки места лужения или пайки от дефектов и их изоляция;

- установки соединительных коробок, введения в них проводов;

- разделки, сращивания и изолирования мест сращиваемых концов проводов;

- монтировки кабельных муфт и проводов в соединительной коробке;

- прокладки проводов или кабелей;

- выбора способа подключения проводника к оборудованию;

- подбора и подготовки проводов к монтажу узлов и соединительных деталей в соответствии с простыми электромонтажными схемами;

- обесточивания электрических цепей и обеспечения свободного доступа к обслуживаемой электроустановки;

- принятия мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку;

- демонтажа, разборки устройства с применением простейших приспособлений;

- подготовки места выполнения работы;

- размещения на рабочем месте устройства, его очистки, протирки, продувки или промывки с последующей просушкой;

- ремонта устройства с применением приспособлений и его сборка;

- монтировки снятого устройства на электроустановку, подключение к питанию с соблюдением требований правил охраны труда;

- проверки работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; правильность собранной схемы; правильность монтажа.

уметь:

- пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией;

- пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы;

- пользоваться специальной технологической оснасткой;

- выбирать способ сращивания проводов или кабелей в зависимости от материала токоведущих жил, назначения и нагруженности сращиваемых проводов или кабелей.

знать:

- правила технической эксплуатации электроустановок;

- правила охраны труда на рабочем месте;

- правила оказания медицинской помощи при травмах и несчастных случаях;

- меры пожарной профилактики при выполнении работ;

- приёмы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства;

- методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ;

- основные сведенья по электротехнике, необходимые для выполнения работы;

- технологию выполнения работ;

- физические и химические основы процессов пайки и лужения;

- химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов;

- назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов;

- способы сращивания проводов и жил кабеля;

- приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля;

- виды и область применения соединительных муфт;

- различные методы прокладывания проводов или кабеля;

- правила охраны труда при выполнении работ.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 621 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 256 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента –  174 часа;

самостоятельной работы студента –  87 часа;

учебной практики – 216 часов

производственной практики – 144 часа.

# 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

# МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности выполнение работ по рабочей профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Производить ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин |
| ПК 4.2 | Выполнять соединения деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами |
| ПК 4.3 | Осуществлять лужение, пайку, изолирование электропроводов и кабелей |
| ПК 4.4 | Производить прокладку и сращивание электропроводов и кабелей, установку соединительных муфт, коробок |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента | Самостоятельная работа студента | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), (концентрированная) часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3-4 | Раздел 1. Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ | 268 | 36 | 16 | - | 16 | - | 216 | - |
| ПК 1-4 | Раздел 2. Выполнение работ по сборке, монтажу, ремонту простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. | 209 | 138 | 60 | - | 71 | - | - | - |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 144 |  | 144 |
|  | Всего: | 621 | 174 | 76 | - | 87 | - | 216 | 144 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа студента, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 268 |  |
| МДК 1 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 36 |  |
| Тема 1.1 Слесарные и слесарно-сборочные работы | Содержание |  |  |
|  | 1 | Основные слесарные операции. Слесарные операции: разметка, правка, гибка, рубка, опиливание, резка металла, сверление отверстий, нарезание резьб. Назначение операций, их сущность, применяемые инструменты и приспособления, технология выполнения работ. Пригоночные операции слесарной обработки. Измерительные и контрольные инструменты, применяемые при выполнении слесарных работ. Приемы и правила выполнения операций. Правила безопасности труда при выполнении слесарных работ. | 8 | 2 |
|  | 2 | Слесарно - сборочные работы. Слесарно-сборочные операции, их назначение и сущность, применяемые инструменты и приспособления. Сборка неподвижных неразъемных соединений. Сборка неподвижных разъемных соединений. Приемы и правила выполнения операций. Правила безопасности при выполнении слесарно-сборочных работ. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Выполнение слесарных операций. |  |  |
|  | 2 | Выполнение неподвижных разъемных соединений. |  |  |
|  | 3 | Выполнение неподвижных неразъемных соединений. |  |  |
| Тема 1.2 Электромонтажные работы | Содержание | 28 |  |
|  | 1 | Материалы, детали и изделия для электромонтажных работ Электромонтажные материалы, детали и изделия: провода, полосы, шнуры, шины и кабели. Области их применения, конструкции и марки. Электроизоляционные материалы и изделия, их назначение, области применения и свойства. Изделия из перфорированной стали, монтажные изделия для крепления. Изоляторы: их классификация и назначение. |  | 2 |
|  | 2 | Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. Правила разделки проводов и кабелей. Способы присоединения жил проводов и кабелей к контактным выводам электрооборудования. Способы соединения проводов и ответвления жил проводов и кабелей. Способы опрессовки. Инструменты и приспособления. Требования безопасности выполнения работ. |  | 2 |
|  | 3 | Лужение, пайка и сварка. Назначение лужения. Материалы для лужения. Дефекты лужения и их предупреждение. Контроль качества лужения. Назначение и применение пайки. Припои и флюсы, их марки. Инструменты и приспособления, применяемые для пайки, их устройство. Виды и способы пайки жил проводов и кабелей. Контроль качества паяных соединений. Дефекты при пайке, способы их предупреждения. Требования безопасности выполнения лужения и пайки. Назначение сварки. Виды сварки. Способы сварки жил проводов и кабелей. Оборудование, инструменты и приспособления для сварки. Требования безопасности выполнения работ. |  | 2 |
|  | 4 | Вспомогательные электромонтажные работы. Чертежи рабочего проекта. Последовательность выполнения разметки мест монтажа. Требования к выполнению разметки. Виды разметки. Инструменты и приспособления. Последовательность выполнение пробивных работ. Способы получения гнезд и отверстий. Механизмы, инструменты и приспособления для пробивных работ. Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций без вяжущих растворов и клеев. Классификация крепежных работ и изделий. Инструменты и приспособления, способы крепления. Приемы и правила выполнения операций. Требования безопасности выполнения работ. |  | 2 |
|  | 5 | Монтаж шинопроводов. Назначение, маркировка шинопроводов. Открытые и закрытые шинопроводы, их конструкции. Инструменты и приспособления. Последовательность операций при монтаже шинопроводов. Приемы и правила выполнения операций. Требования безопасности выполнения работ. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1 | Выполнение разметки по месту монтажа электрооборудования. |  |  |
|  | 2 | Соединение и оконцевание жил проводов механической скруткой. |  |  |
|  | 3 | Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей опрессовкой. |  |  |
|  | 4 | Пайка алюминиевых и медных жил. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение и составление конспектов. Написание рефератов. Создание презентаций. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Организация рабочего места слесаря. Измерение штангенциркулем. Измерение микрометром. Опиливание металла. Классификация напильников. Паяние твердыми припоями. Ручные инструменты для сверления. Развёртывание отверстий. Заточка и доводка слесарного инструмента. Составление технологических карт выполнения соединений и оконцеваний однопроволочных жил проводов. Составление технологических карт выполнения соединений и оконцеваний многопроволочных жил проводов. | 16 |  |
| Учебная практика Виды работ: выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов точности и чистоты: разметка, правка и гибка, резка и рубка, опиливание, сверление, зенкование и развертывание, нарезание резьбы; выполнение слесарно-сборочных работ: сборка разъемных соединений, сборка неразъемных соединений; знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией; подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; разделка, подготовка и выполнение лужения, пайки сращиваемых концов провода или кабеля; визуальная проверка выполненного лужения или пайки; очистка места выполнения действия от остатков флюса; зачистка места лужения или пайки от дефектов и их изоляция; установка соединительных коробок, введение в них проводов; разделка, сращивание и изолирование мест сращиваемых концов проводов; прокладка проводов или кабелей; выбор способа подключения проводника к оборудованию; подбор и подготовка проводов к монтажу узлов и соединительных деталей в соответствии с простыми электромонтажными схемами; обесточивание электрических цепей и обеспечение свободного доступа к обслуживаемой электроустановки; принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; демонтаж, разборка устройства с применением простейших приспособлений; подготовка места выполнения работы. | 216 |  |
| Раздел 2. Выполнение работ по сборке, монтажу, ремонту простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин. |  | 364 |  |
| МДК 2 Сборка, монтаж и ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин |  | 220 |  |
| Тема 2.1 Общие сведения по сборке, монтажу, ремонту электрооборудования | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Виды и причины износа электрооборудования. Системы планово-предупредительного ремонта. Виды ремонтов. Планирование ремонтных работ. Структура электроремонтного цеха и состав его оборудования |  | 1 |
|  | 2 | Организация рабочего места по ремонту электрооборудования. Система нормативных документов. Проектная документация. Управление электромонтажным производством. |  | 1 |
|  | 3 | Основные этапы производства электромонтажных работ. Подготовка производства электромонтажных работ. Организация и производство электромонтажных работ. |  | 1 |
| Тема 2.2 Монтаж, эксплуатация и ремонт осветительных электроустановок | Содержание | 6 | 2 |
|  | 1 | Электрические источники света |  |  |
|  | 2 | Эксплуатация осветительных электроустановок |  |  |
|  | 3 | Особенности эксплуатации газоразрядных источников света. Ремонт осветительных электроустановок. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Сборка светильника с люминесцентными лампами |  |  |
|  | 2 | Сборка светильника с лампой ДРЛ |  |  |
| Тема 2.3 Монтаж, эксплуатация и ремонт кабельных линий электропередачи | Содержание | 14 | 2 |
|  | 1 | Общие положения и требования по монтажу кабельных линий. Кабельные барабаны. Прокладка кабелей в траншеях. |  |  |
|  | 2 | Прокладка кабелей внутри зданий. Прокладка кабеля в каналах. Прокладка кабеля в туннелях. |  |  |
|  | 3 | Заземление кабелей и кабельных конструкций. Кабельные муфты и заделки. |  |  |
|  | 4 | Термоусаживаемые соединительные и концевые муфты. |  |  |
|  | 5 | Испытания силовых кабельных линий. Приемка кабельных линий в эксплуатацию. |  |  |
|  | 6 | Эксплуатация кабельных линий. |  |  |
|  | 7 | Определение мест повреждений кабельных линий. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Оконцевание жил проводов и кабелей. |  |  |
|  | 2 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования до 1000 В. |  |  |
|  | 3 | Прогрев кабеля на барабане. |  |  |
| Тема 2.4 Монтаж, эксплуатация и ремонт воздушных линий электропередачи | Содержание | 8 | 2 |
|  | 1 | Общие требования к монтажу воздушных линий (ВЛ). Подготовительные работы к монтажу ВЛ. Раскатка и соединение проводов и тросов. |  |  |
|  | 2 | Натяжение и крепление проводов и тросов к изоляторам. |  |  |
|  | 3 | Сдача и приемка ВЛ в эксплуатацию. Обходы и осмотры ВЛ. |  |  |
|  | 4 | Технология эксплуатационных работ на ВЛ. |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Безопасные приемы работы на высоте |  |  |
|  | 2 | Замена линейного разъединителя на железобетонной опоре ВЛ-10 кВ вручную |  |  |
|  | 3 | Эксплуатация бурокрановой машины в распределительных сетях при установке железобетонных опор |  |  |
|  | 4 | Соединение проводов воздушных линий овальными соединителями. |  |  |
| Тема 2.5 Монтаж, эксплуатация и ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000 В | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения об электрических аппаратах до 1000 В. Ремонт автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. |  |  |
|  | 2 | Ремонт кнопок и ключей управления, рубильников, предохранителей, тормозных электромагнитов. |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1 | Порядок пересчета катушки магнитного пускателя на другое напряжение. |  |  |
|  | 2 | Порядок разборки, сборки и ремонта магнитного пускателя. |  |  |
|  | 3 | Ремонт контакторов и магнитных пускателей. |  |  |
|  | 4 | Ремонт автоматических выключателей. |  |  |
|  | 5 | Ремонт рубильников, копок и ключей управления. |  |  |
|  | 6 | Ремонт предохранителей. |  |  |
| Тема 2.6 Монтаж, эксплуатация и ремонт трансформаторов | Содержание | 12 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения о трансформаторах. Разборка и дефектировка трансформаторов. Ремонт и изготовление обмоток. |  |  |
|  | 2 | Ремонт магнитопроводов, вводов, отводов, переключающих устройств. |  |  |
|  | 3 | Ремонт бака, крышки, расширителя, термосифонного фильтра и арматуры. Сборка трансформаторов. |  |  |
|  | 4 | Очистка и сушка трансформаторного масла. Текущий ремонт силовых трансформаторов. |  |  |
|  | 5 | Ремонт измерительных трансформаторов. Особенности ремонта сухих трансформаторов. Испытания силовых трансформаторов. |  |  |
|  | 6 | Монтаж силовых трансформаторов. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Составление технологической карты замены силового трансформатора КТП |  |  |
|  | 2 | Испытания трансформаторов. |  |  |
| Тема 2.7 Монтаж, эксплуатация и ремонт электрических машин | Содержание | 10 | 2 |
|  | 1 | Виды электрических машин: асинхронные, синхронные, постоянного тока. Виды ремонта электрических машин. Объем работ по ТО и ремонту. Технические условия и организация ремонта. |  |  |
|  | 2 | Структурно-технологическая схема ремонта электрических машин. Основные неисправности и предремонтные испытания электрических машин. Разборка электрических машин. |  |  |
|  | 3 | Ремонт обмоток электрических машин. Ремонт коллекторов, щеткодержателей и контактных колец. |  |  |
|  | 4 | Ремонт сердечников, валов и вентиляторов. Ремонт станин, подшипниковых щитов и вентиляторов. Балансировка роторов и якорей. |  |  |
|  | 5 | Сборка электрических машин. Испытания электрических машин |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1 | Проверка и подготовка к эксплуатации асинхронного электродвигателя напряжением до 1000В. |  |  |
|  | 2 | Включение асинхронных трехфазных двигателей в однофазную сеть. |  |  |
|  | 3 | Управление асинхронным двухскоростным двигателем. |  |  |
|  | 4 | Порядок разборки и сборки асинхронных электродвигателей. |  |  |
|  | 5 | Ремонт механической части асинхронных электродвигателей. |  |  |
|  | 6 | Управление асинхронным двигателем прямым пуском с динамическим торможением |  |  |
| Тема 2.8 Контрольно-измерительные приборы | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения о контрольно-измерительных приборах.. Классификация, назначение, общие технические требования. Системы приборов. Класс точности. Условные обозначения систем и надписей на шкалах приборов. Средства измерений, стендовое контрольно-измерительное оборудование. |  |  |
|  | 2 | Измерительные приборы. Приборы для измерения электрических величин: назначение, принцип действия, способы соединения в электрической схеме. Приборы для измерения расхода электрической энергии: классификация, устройство, принцип действия, схемы включения. |  | 2 |
|  | Практические работы | 4 |  |
|  | 1 | Измерение электрической энергии однофазного переменного тока. |  |  |
|  | 2 | Измерение электрической энергии трехфазного переменного тока. |  |  |
| Тема 2.9 Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000 В | Содержание | 6 | 2 |
|  | 1 | Электрооборудование РУ выше 1000 В. Осмотр электрооборудования. Проверка контактных соединений шин. Ремонт изоляторов. Ремонт предохранителей. |  |  |
|  | 2 | Ремонт: разъединителей, высоковольтных выключателей, выключателей нагрузки, масляных выключателей |  |  |
|  | 3 | Ремонт: приводов, токоограничивающих реакторов, КРУ и КРУН |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Ремонт разъединителей, выключателей нагрузки и приводов. |  |  |
|  | 2 | Ремонт комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН). |  |  |
| Тема 2.10 Общие сведения об организации технического обслуживания | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Общие сведения об организации и техническом обслуживании электрооборудования Задачи службы технического обслуживания. Система технической эксплуатации. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). Ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности. Организация технического обслуживания электроустановок. Обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Правила работы с персоналом. |  |  |
|  | 2 | Анализ должностных инструкций электромонтера 2,3,4 разрядов (по техническому обслуживанию, по ремонту, дежурного электромонтера). |  |  |
| Тема 2.11 Охрана труда при выполнении работ в электроустановках | Содержание | 4 | 2 |
|  | 1 | Межотраслевые Правила по охране труда при производстве работ в электроустановках. Организационные и технические меры безопасности, порядок производства работ. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Первая помощь и освобождение пострадавшего от действия электрического тока. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение и составление конспектов. Написание рефератов. Создание презентаций. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Виды и типы осветительных установок. Воздушные линии электропередач: назначение и устройство. Кабели: назначение, устройство, марки. Назначение и классификация электрических аппаратов. Контролирующие аппараты: виды, назначение, устройство, принцип действия. Устройство и принцип действия силовых трансформаторов. Устройство и принцип действия трансформаторов тока. Устройство и принцип действия автотрансформаторов. Асинхронные двигатели: назначение, устройство, принцип действия, применение. Синхронные двигатели: назначение, устройство, принцип действия, применение. Машины постоянного тока: назначение, устройство, принцип действия, применение. Модернизированные измерительные приборы: назначение, принцип действия, область применения. Измерители кабельных линий (ИКЛ): назначение, устройство, область применения. Передвижные лаборатории: назначение, комплектность, применение. Новые виды электрических счетчиков. Составление таблиц условных обозначений систем и надписей на шкалах измерительных приборов. Погрешности электроизмерительных приборов. Составление алгоритма проведения испытаний и пробного пуска кабельных линий. Составление алгоритма проведения испытаний и пробного пуска асинхронных двигателей. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Основные и дополнительные защитные средства в электроустановках до 1000В. Определение мест повреждений на кабельных линиях. Техническое задание на работы по техническому обслуживанию и наладке электрооборудования. Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию трансформаторов. Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию двигателей. Знаковая и звуковая сигнализация при такелажных работах. | 68 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: выполнение электромонтажных работ; выполнение прокладки кабеля, монтажа воздушных линий, проводов и тросов; проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования промышленного предприятия: осветительных установок, ПРА, трансформаторов, электродвигателей; выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленного предприятия: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и электрических машин; знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией; подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; разделка, подготовка и выполнение лужения, пайки сращиваемых концов провода или кабеля; разделка, сращивание и изолирование мест сращиваемых концов проводов; монтировка кабельных муфт и проводов в соединительной коробке; прокладка проводов или кабелей; выбор способа подключения проводника к оборудованию; подбор и подготовка проводов к монтажу узлов и соединительных деталей в соответствии с простыми электромонтажными схемами; обесточивание электрических цепей и обеспечение свободного доступа к обслуживаемой электроустановки; принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку; демонтаж, разборка устройства с применением простейших приспособлений; подготовка места выполнения работы; размещение на рабочем месте устройства, его очистка, протирка, продувка или промывка с последующей просушкой; ремонт устройства с применением приспособлений и его сборка; монтировка снятого устройства на электроустановку, подключение к питанию с соблюдением требований правил охраны труда; проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке; правильность собранной схемы; правильность монтажа; заполнение технической документации. | 144 |  |
| Всего | 621 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории электроснабжения и обслуживания электрического и электромеханического оборудования,  слесарно-механических и электромонтажных мастерских.

Оборудование лаборатории и рабочих мест:

- столы, стулья по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект учебно-методической документации.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий должно обеспечивать выполнение студентами лабораторных работ по осваиваемому профессиональному модулю.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Слесарно-механическая»:

- рабочие места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- станки (настольно-сверлильные, заточные и др.);

- слесарные верстаки;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- учебно-методическое обеспечение по профессии.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Электромонтажная»:

- рабочие места по количеству студентов;

- рабочее место преподавателя;

- слесарные верстаки;

- электромонтажные столы;

- набор слесарных и монтажных  инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения,                      клещи токоизмерительные, мегомметр, тестер др.);

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.- М.: «Академия», 2014. - 592 с.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2014. – 240 с.

## Дополнительные источники:

- Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное пособие.- 2-е изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. М.: Форум - 2012.-240с.

- Лукьянов, М.М. Техническая эксплуатация электроустановок / М.М. Лукьянов, А.В. Коношенко.- Челябинск: Южно-уральский государственный университет, 2008. - 239 с.

- Правила устройства электроустановок. - М.: Омега-Л, 2007. - 268 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, - М.: Энергосервис, 2003. - 392 с.

- Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М: КНОРУС, 2011. - 288 с.

- Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П. Шеховцов. - М: Форум-инфра М, 2009. - 416 с.

- Электронное средство учебного назначения на CD ROM Практикум электромонтера, Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола, 2003.

Интернет-ресурсы:

1.http://www.eleczon.ru/

2.www.cnit.susu.ac.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение  профессионального модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Материаловедение», «Электротехника и электроника», «Инженерная графика», «Техническая механика», «Охрана труда».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов «Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ», «Сборка, монтаж и ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: наличие  среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по рабочей профессии 18590 «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»».

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной

# деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Производить ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. Соблюдение требований к качеству работы | - экспертная оценка выполнения практического задания |
| Выполнять соединения деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. Соблюдение требований к качеству работы | - экспертная оценка выполнения практического задания |
| Осуществлять лужение, пайку, изолирование электропроводов и кабелей | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. Соблюдение требований к качеству работы | - экспертная оценка выполнения практического задания |
| Производить прокладку и сращивание электропроводов и кабелей, установку соединительных муфт, коробок | Правильное овладение приёмами и способами работы Соблюдение требований безопасности. Соблюдение требований к качеству работы | - экспертная оценка выполнения практического задания |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы, участия в НОУ, олимпиадах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике, в неучебной деятельности |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | -обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов и проектирования изделий; -демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике |
| Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | -демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | -нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы |
| Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы |
| Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике |
| Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | -проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | -планирование студентами повышения личностного и квалификационного уровня | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на уроках производственного обучения |
| Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | -проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на уроках производственного обучения |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | -демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | - наблюдение и оценивание результатов деятельности на уроках теоретического и производственного обучения, на военных сборах |