Министерство образования и науки Пермского края

государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«КРАЕВОЙ политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электрооборудование нефтепромысла

2016

Рабочая программа учебной дисциплины «Электрооборудование нефтепромысла» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям) в соответствии с запросами регионального рынка труда.

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Краевой политехнический колледж»

Разработчик:

Хуснуллин Т.М., преподаватель ГАПОУ «Краевой политехнический колледж»

| СОГЛАСОВАНО Председатель ЦМК _______ З.М. Агзамова Протокол № ___ от «___»__________ 2016 г. | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по учебной работе _____________ Э.Г. Николаев «___» ___________ 2016 г. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНы | 4 |
| --- | --- |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 9 |
| Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины | 10 |

1.  паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электрооборудование нефтепромысла»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям начального профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл профессиональной подготовки. Учебная дисциплина введена в цикл за счет распределения объема часов вариативной части в соответствии с запросами регионального рынка труда.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

знать:

- основные сведения о нефтяной и электроэнергетической отрасли;

- объекты нефтепромысла участвующие в технологическом процессе;

- основное оборудование буровых установок;

- общие сведения о технике безопасности при эксплуатации электроустановок на объектах нефтепромысла.

уметь:

- разрабатывать типовые схемы оборудования и электроснабжения объектов нефтепромысла;

- определять типы, виды и конструкции проводов и кабелей используемых на буровых установках;

- производить расчет сечения питающих кабелей;

- производить расчеты мощности электродвигателей и трансформаторных подстанций.

Учебная дисциплина «Электрооборудование нефтепромысла» обеспечивает формирование следующих общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.4 | Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.1 | Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники |
| ПК 2.2 | Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3 | Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники |
| ПК 3.1 | Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения |
| ПК 3.2 | Организовывать работу коллектива исполнителей |
| ПК 3.3 | Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей |

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;

самостоятельной работы обучающегося 40 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 80 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | 36 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) | - |
| Решение задач | 16 |
| Подготовка и оформление рефератов | 24 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2  СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Наименования тем учебной дисциплины | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные сведения | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Введение в дисциплину. Энергетика. Основные сведения. Нефтяная промышленность. Связь между нефтяной и электроэнергетической отраслью. | 2 | 1 |
|  | 2 | Типовые схемы оборудования. Типовая схема системы оборудования нефтепромысла. Объекты нефтепромысла, их назначение. | 4 | 2 |
|  | 3 | Типовые схемы электроснабжения. Типовая схема электроснабжения нефтепромысла. Энергетическая система. Основное электрооборудование. Надежность электроснабжения нефтепромысла. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Разработка типовой схемы электроснабжения куста скважин | 2 |  |
|  | 2 | Изучение принципиальной схемы понижающей трансформаторной подстанции | 4 |  |
| Раздел 2. Трансформаторные подстанции | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Источники энергии. Источники электрической энергии. Ее распределение на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Требования к устройствам электроснабжения. ГТУ – газотурбинные установки. ГПУ | 2 | 1 |
|  | 2 | Электрооборудование трансформаторных подстанций и распределительных устройств. Силовые трансформаторы. Выключатели напряжения и их приводы. Предохранители. Разрядники. Измерительные трансформаторы тока и напряжения. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Расчет трансформаторной подстанции куста скважин методом коэффициента спроса | 4 |  |
|  | 2 | Расчет потерь мощности в трансформаторе и определение годовых потерь электроэнергии в трансформаторе | 4 |  |
| Раздел 3. Электрооборудование буровых установок | Содержание | 18 |  |
|  | 1 | Электрооборудование буровых установок. Общие положения. Основное и вспомогательное оборудование. Распределение электрической энергии на буровых установках. | 2 | 1 |
|  | 2 | Источник энергии на буровой установке. Генераторы. Виды, типы. Требования, предъявленные к источникам электрической энергии. Рабочие показатели. | 2 | 1 |
|  | 3 | Электрическая сеть на буровой установке. Провода и кабели. Конструкция, маркировка кабелей. | 2 | 2 |
|  | 4 | Электрические двигатели и их рабочие свойства. Общие сведения об электроприводе. Механические характеристики производственных механизмов и электродвигателей. Пуск и регулирование частоты вращения электродвигателей. Конструктивные исполнения и эксплуатационные свойства электродвигателей | 4 | 1 |
|  | 5 | Электродвигатели. Общие положения. Нагревание и охлаждение электродвигателей. Режимы работы электродвигателей. Выбор мощности электродвигателя. | 2 | 2 |
|  | 6 | Оборудование и схемы управления электродвигателями. Оборудование управления и защиты. Типовые схемы управления и их классификация. | 2 | 1 |
|  | 7 | Электроприводы. Электропривод долота, буровой лебедки и насосов. Дизель-электрический привод. Автоматические регуляторы подачи долота. | 2 | 1 |
|  | 8 | Вспомогательное оборудование. Электрооборудование вспомогательных механизмов. Электрооборудование морских буровых установок. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1 | Изучение маркировки и конструкции проводов и кабелей | 2 |  |
|  | 2 | Расчет сечения силового кабеля станка-качалки | 4 |  |
|  | 3 | Расчет мощности и выбор системы электропривода буровой лебедки | 2 |  |
|  | 4 | Расчёт мощности и выбор системы электропривода буровых насосов | 2 |  |
| Раздел 4. Электрооборудование для насосной эксплуатации нефтяных скважин | Содержание | 12 |  |
|  | 1 | Станок-качалка. Общие положения. Штанговые глубинные установки. Определение мощности электродвигателей станков-качалок. Источник питания для СК. Трансформаторная подстанция куста. Выбор кабелей питания СК. | 2 | 2 |
|  | 2 | Электродвигатели для станков-качалок. Схемы питания, самозапуск электродвигателей и аппаратура управления | 2 |  |
|  | 3 | Погружные бесштанговые насосы. Погружные насосы и их гидрозащита. Устройства и схемы питания установок с электродвигателями ПЭД. Выбор оборудования бесштанговой насосной установки. Вентильные двигатели. | 4 | 1 |
|  | 4 | Ремонт скважин. Электрооборудование по текущему и капитальному ремонту скважин. Подъемные механизмы. Электроприводы. Рабочее освещение. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Изучение электрической принципиальной схемы управления станком-качалкой | 4 |  |
|  | 2 | Выбор автоматических выключателей для станков-качалок на ТП-6/0,4кВ в РУ-0,4кВ | 2 |  |
| Раздел 5. Электрооборудование промысловых компрессорных и насосных станций, установок подготовки нефти | Содержание | 12 |  |
|  | 1 | Общие сведения. Компрессорные, насосные и установки комплексной подготовки нефти в системах сбора нефти и газа. | 2 | 1 |
|  | 2 | Компрессорные установки. Электрооборудование промысловых компрессорных установок. Самозапуск двигателей промысловых компрессорных станций. | 4 |  |
|  | 3 | Насосные установки. Электрооборудование насосных станций, требования к электроприводу насосов. Электрооборудование насосных станций внутрипромысловой перекачки нефти. Электрооборудование водяных насосных систем поддержания пластового давления. | 4 |  |
|  | 4 | Депарафинизация. Электрические установки для тепловой обработки призабойной зоны и депарафинизации скважин. Греющие кабели: схемы электроснабжения, способы прокладки | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Изучение способа применения греющего кабеля УЭЦН для борьбы с АСПО | 2 |  |
| Раздел 6. Электрическое освещение нефтяных и газовых промыслов | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Общие положения. Электрические источники света, осветительная арматура и светильники. Системы и виды освещения. Методы расчета осветительных установок. Освещение основных промысловых объектов | 4 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Расчет и построение защитной зоны одиночного стержневого молниеотвода | 4 |  |
| Раздел 7. Эксплуатация электрооборудования и техника безопасности при эксплуатации электроустановок | Содержание | 8 |  |
|  | 1 | Общие положения. Основные правила эксплуатации и безопасного обслуживания электроустановок. Защитное заземление и защитное отключение. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. | 4 | 1 |
|  | 2 | Взрывобезопасность. Классификация взрывоопасных смесей и помещений в нефтяной промышленности. Электрооборудование с взрывонепроницаемой оболочкой. Маслонаполненное электрооборудование. Особенности устройств электроснабжения взрывоопасных установок. | 4 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении учебной дисциплины Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, докладов и подготовка к их защите. Решение задач по расчету основного электрического и электромеханического оборудования нефтепромысла. Изображение технологических схем основного оборудования нефтепромысла. Изображение типовых схем энергосистемы нефтепромыслов. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Изучение конструкций взрывобезопасного электрооборудования. 2. Составление принципиальных схем распределительных устройств трансформаторной подстанции. 3. Изучение взрывозащищенных светильников буровой установки. 4. Составление электрических принципиальных схем управления станком-качалкой. 5. Изучение характеристик источников питания буровой установки. 6. Расчет мощности трансформаторных подстанций куста скважин. 7. Изучение конструкции силовых кабелей для ремонта скважин. 8. Изучение конструкции силовых штепсельных соединений. 9. Изучение источников энергии на морских буровых установках. 10. Расчет молниезащиты объектов нефтепромысла. | 40 |  |

# условия реализации программы учебной дисциплины

# 3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебной лаборатории «Электрического и электромеханического оборудования».

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории «Электрического и электромеханического оборудования»:

– рабочие столы и стулья обучающихся;

– рабочее место преподавателя;

– комплект технических средств обучения:

– персональный компьютер;

– проектор;

– аудиосистема;

– коммутируемое оборудование;

– внешние накопители информации;

– доска;

– экран;

– программное обеспечение общего и профессионального назначения;

– локальная сеть;

– подключение к сети Интернет.

– коллекция цифровых образовательных ресурсов:

– электронный учебник;

– электронные видеоматериалы;

– комплект учебно-методической документации.

# 3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Коршак А.А. Нефтегазопромысловое дело: введение в специальность. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015.-348 с.

Дополнительные источники:

- Макиенко Г.П. Кабели и провода, применяемые в нефтегазовой индустрии. – Пермь: Агенство «Стиль-МГ», 2004. – 560 с.

- Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин – учебник. – М.: Академия, 2003. – 352с.

- Блантер С.Г., Суд И.И. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности. – М.: Недра, 1980.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов – учебное пособие. – М.: Академия, 2004. – 320с.

# Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| разрабатывать типовые схемы оборудования и электроснабжения объектов нефтепромысла; | Оценка выполнения практических работ |
| определять типы, виды и конструкции проводов и кабелей используемых на буровых установках; | Оценка выполнения практических работ |
| производить расчет сечения питающего кабеля СК. | Оценка выполнения практических работ |
| Знания: |  |
| основные сведения о нефтяной и электроэнергетической отрасли; | Внеаудиторная самостоятельная работа |
| объекты нефтепромысла участвующие в технологическом процессе; | Тестирование |
| основное оборудование буровых установок; | Тестирование |
| общие сведения о технике безопасности при эксплуатации электроустановок на объектах нефтепромысла. | Тестирование |