Министерство образования и науки Пермского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КРАЕВОЙ политехнический колледж»

Рабочая программа производственной практики

по профессиональному модулю

ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии

«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»»

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

специальности среднего профессионального образования

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования (по отраслям)

202__

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291

Организация-разработчик:

Разработчик:

| СОГЛАСОВАНО Председатель ЦМК ___________ З.М. Агзамова Протокол № ___ от «___» _____ 201__ г. | СОГЛАСОВАНО Зам. директора по практике _____________ А.В.Накаряков «___» ___________ 201__ г. |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ | 5 |
| 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ | 8 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ | 12 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 17 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ производственной практики

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Производить разборку, ремонт и сборку узлов и аппаратов средней сложности, арматуры электроосвещения.

- Выполнять соединения деталей и узлов электрических машин, электрических аппаратов и электроприборов по схемам средней сложности.

- Осуществлять лужение, пайку, изолирование, прокладку и сращивание электрических проводов и кабелей.

- Производить управление подъемно-транспортными механизмами с пола, осуществлять строповку грузов.

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), в профессиональной подготовке работников в области технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования при наличии среднего (полного) общего образования.

1.2. Цели и задачи производственной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе производственной практики должен приобрести практический опыт:

- Выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- Проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- Сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: всего – 144 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ программы производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики является овладение студентами видом профессиональной деятельности выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1 | Производить разборку, ремонт и сборку узлов и аппаратов средней сложности, арматуры электроосвещения |
| ПК 4.2 | Выполнять соединения деталей и узлов электрических машин, электрических аппаратов и электроприборов по схемам средней сложности |
| ПК 4.3 | Осуществлять лужение, пайку, изолирование, прокладку и сращивание электрических проводов и кабелей |
| ПК 4.4 | Производить управление подъемно-транспортными механизмами с пола, осуществлять строповку грузов |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |

3. содержание программы производственной практики

| Код профессиональных компетенций | Наименования профессиональных модулей | Количество часов производственной практики по ПМ.04 | Тема и вид работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПК 4.1 - ПК 4.4 | ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» | 12 | Тема 1. Организация работ по монтажу, эксплуатации и ремонту осветительных электроустановок |
|  |  |  | 1. Установка кронштейнов и подвесов светильников внутрицехового и наружного освещения. Монтаж осветительных щитков. Проверка состояния светильников, проводов, защитной аппаратуры, установочной арматуры. 2. Ремонт и замена электрической проводки осветительных сетей. Ремонт и замена защитной аппаратуры, выключателей, розеток. |
|  |  | 12 | Тема 2. Организация работ по монтажу, эксплуатации и ремонту кабельных линий электропередачи |
|  |  |  | 1. Изучение инструкций, чертежей, электрических схем кабельных линий, инструмента, приспособлений, индивидуальных средств защиты. 2. Текущий ремонт кабельных линий. Монтаж кабельных линий. Ремонт кабельных муфт и заделок. |
|  |  | 12 | Тема 3. Организация работ по монтажу, эксплуатации и ремонту воздушных линий электропередачи |
|  |  |  | 1. Изучение инструкций, инструмента и приспособлений, индивидуальных средств защиты. Изучение эскизов и чертежей трасс линий электропередач. Текущий ремонт воздушных линий. 2. Установка опор ВЛ с применением машин и приспособлений. Осмотры ВЛ. |
|  |  | 30 | Тема 4. Организация работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электрических аппаратов напряжением до 1000 В |
|  |  |  | 1. Ремонт предохранителей с плавкой вставкой, автоматических выключателей и тепловых реле. 2. Ремонт рубильников, переключателей, универсальных переключателей. 3. Ремонт и наладка магнитных пускателей. 4. Монтаж аппаратов ручного управления. 5. Монтаж аппаратов автоматического управления. |
|  |  | 12 | Тема 5. Организация работ по монтажу, эксплуатации и ремонту трансформаторов |
|  |  |  | 1. Наружный осмотр и устранение несложных повреждений трансформаторов. Чистка изоляторов и бака. Проверка и подтяжка всех болтов, гаек и шпилек. Переключение анцапфа. 2. Отбор проб масла. Доливка масла. Монтаж (замена) трансформаторов ТМ напряжением 6(10)/0,4 кВ. |
|  |  | 12 | Тема 6. Организация работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электрических машин |
|  |  |  | 1. Осмотр, выявление и устранение неисправностей электрических двигателей с короткозамкнутым ротором. 2. Средний ремонт электрического двигателя с короткозамкнутым ротором. |
|  |  | 12 | Тема 7. Контрольно-измерительные приборы |
|  |  |  | 1. Работы с измерительными приборами различных типов и назначений: амперметрами, вольтметрами, электрическими счетчиками, мегаомметрами и другими приборами. |
|  |  | 18 | Тема 8. Организация работ по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования распределительных устройств напряжением выше 1000 В |
|  |  |  | 1. Осмотры электрооборудования РУ напряжением выше 1000 В 2. Монтаж, ремонт и регулировка разъединителей, выключателей нагрузки и приводов. |
|  |  | 12 | Тема 9. Общие сведения об организации технического обслуживания |
|  |  |  | 1. Заполнение технической документации по ТО и ремонту электрооборудования. |
|  |  | 12 | Тема 10. Подъемно-транспортные механизмы, строповка грузов |
|  |  |  | 1. Выполнение работ с использованием подъемно-транспортных механизмов, строповка грузов. |
| ВСЕГО часов | 144 | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета |

4. условия реализации программЫ производственной ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательной организацией и каждым предприятием (организацией), куда направляются обучающиеся.

Предприятие, предоставляющее место практики, назначает руководителя практики из числа своих работников, обладающих необходимой квалификацией. Руководитель практики от предприятия должен осуществлять технический контроль, прием и учет выполненных работ, периодически проводить проверку знаний учащихся по правилам техники безопасности (ТБ) и эксплуатации оборудования и технических средств, не допускать использования обучающихся на работах, не предусмотренных программой, консультировать по возникающим вопросам и предоставлять информацию для составления отчета по практике.

Перед началом производственной практики студенты получают индивидуальное задание. Во время прохождения производственной практики на предприятии обучающиеся выполняют работы, выдаваемые руководителями практики, ведут дневник-отчет и собирают материал для отчета практике.

Основным заданием производственной практики является приобретение практического опыта выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования. В процессе практики студенты должны выполнять следующие виды работ:

1.	Работы по монтажу, эксплуатации и ремонту осветительных электроустановок

2.	Работы по монтажу, эксплуатации и ремонту линий электропередачи

3.	Работы по монтажу, эксплуатации и ремонту трансформаторов

4.	Работы с контрольно-измерительными приборами

5.	Работы по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования распределительных устройств напряжением до и выше 1000 В и электрических машин

6.	Заполнение технической документации по ТО и ремонту электрооборудования.

7.	Выполнение работ с использованием подъемно-транспортных механизмов, строповка грузов.

Текущий контроль производственной практики осуществляется путем ежедневного заполнения дневника-отчёта; контроля соответствия выполненных работ, согласно выданному заданию; оцениванием руководителей практики от предприятия.

Итоговый контроль производственной практики осуществляется руководителем практики от образовательной организации на основе следующих документов:

1.	Заполненного дневника-отчёта, подписанного руководителями практики от предприятия и образовательной организации.

2.	Заполненного аттестационного листа, подписанного руководителем предприятия (или уполномоченным лицом).

3.	Оформленной производственной характеристики.

4.	Письменного отчёта по производственной практике студента.

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных дневника-отчета, в котором записываются произведенные работы с указанием времени и оценки руководителя от предприятия; производственной характеристики, заключении о сдаче квалификационной пробы и аттестационного листа, в котором указаны виды работ, выполненных обучающимся во время практики, их объем и качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила практика.

Форма индивидуального задания приведена в приложении 1. Форма аттестационного листа по производственной практике представлена в приложении 2. Форма производственной характеристики представлена в приложении 3. Форма заключения о сдаче квалификационной пробы представлена в приложении 4.

Итоговая оценка по производственной практике формируется по результатам анализа предоставленных документов и проведения дифференцированного зачета.

Оценка по производственной практике является необходимым условием допуска к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»».

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Воронкин, Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования. Учебник для СПО / Ю.Н. Воронкин,  Н.В. Поздняков.  - М.: Изд.центр «Академия», 2021. - 240 с.

- Кисаримов, Р.А. Справочник электрика / Р.А. Кисаримов. - М.: РадиоСофт, 2021.- 320 с.

- Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов.- М.: «Академия», 2022. - 592 с.

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий:  Учебник для НПО / Ю.Д. Сибикин. - М.: Изд.центр «Академия», 2022.- 432 с.

Дополнительные источники:

- Варварин, В.К. Выбор и наладка электрооборудования. Справочное пособие.- 2-е изд. – («Профессиональное образование») / В.К. Варварин. М.: Форум - 2012.-240с.

- Лукьянов, М.М. Техническая эксплуатация электроустановок / М.М. Лукьянов, А.В. Коношенко.- Челябинск: Южно-уральский государственный университет, 2008. - 239 с.

- Правила устройства электроустановок. - М.: Омега-Л, 2007. - 268 с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, - М.: Энергосервис, 2003. - 392 с.

- Сибикин, Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте электрооборудования предприятий / Ю.Д. Сибикин. - М: КНОРУС, 2011. - 288 с.

- Шеховцов, В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование / В.П. Шеховцов. - М: Форум-инфра М, 2009. - 416 с.

- Электронное средство учебного назначения на CD-ROM Практикум электромонтера, Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола, 2003.

Интернет-ресурсы:

- http://www.eleczon.ru/

- http://www.cnit.susu.ac.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится в сроки, указанные в учебном плане по специальности по специальности среднего профессионального образования 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

Производственная практика проводится рассредоточено в рамках профессионального модуля ПМ.04. Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенные МДК4.1, МД4.2 и учебная практикаУП.04.

Базами проведения производственной практики являются организации, учреждения и предприятия имеющие структурные подразделения, соответствующие профилю профессиональной деятельности обучающихся-практикантов, с которыми колледж заключил двусторонние договоры, возможно прохождение практики обучающимися в структурных подразделениях образовательной организации.

Направление обучающихся на практику производится на основе приказа по образовательной организации.

Перед началом практики руководитель практики от образовательной организации проводит организационное собрание, на котором обучающиеся получают разъяснения по прохождению практики, выполнению индивидуальных заданий, а также необходимые документы (дневник-отчет практики, индивидуальное задание и др.).

Организацию производственной практики осуществляет заместитель директора по производственному обучению и практике, в обязанности которого входит:

- определение баз проведения практики;

- распределение обучающихся по местам проведения практики и осуществление постоянного контроля за качеством выполнения практики;

Руководство производственной практикой обучающихся осуществляется с двух сторон: со стороны колледжа руководство практикой осуществляется руководителем практики; со стороны принимающей организации – квалифицированными специалистами, назначенными руководителем организации приказом (распоряжением).

Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит обучающегося с правилами внутреннего распорядка, действующего в организации, его должностными обязанностями; предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы данного предприятия характеристику практиканту.

В обязанности руководителя практики от учебного заведения входят:

- обеспечение проведения всех организационных мероприятий перед выходом обучающихся на практику, в том числе подготовку и проведение организационного собрания, инструктаж по технике безопасности;

- осуществление контроля за обеспечением в подразделениях предприятия нормативных условий труда и отдыха обучающихся, соблюдением правил техники безопасности;

- принятие участия в оценивании результатов выполнения обучающимся программы практики;

- разработка тематики индивидуальных заданий;

- обеспечение высокого качества прохождения практики обучающегося и строгого соответствия ее учебным планам и программам;

- принятие участия в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении их по видам работ;

- оказание методической помощи обучающимся при выполнении индивидуальных заданий, утверждение индивидуальных планов работы;

- осуществление постоянного контроля посещаемости обучающимся производственной практики, правильности и систематичности заполнения, обучающимся дневников и выполнения индивидуальных заданий.

Обучающийся при прохождении практики обязан:

- руководствоваться программой практики, полностью и своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики;

- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя практики;

- строго выполнять действующие в подразделениях предприятия правила внутреннего трудового распорядка;

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности в подразделении предприятия;

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов и оборудования;

- поддерживать имидж предприятия и образовательной организации;

- сохранять коммерческую тайну предприятия;

- собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета по практике;

- ежедневно вести дневник практики и фиксировать в нем все виды работ, выполняемые в течение рабочего дня;

- регулярно (не реже раза в две недели) информировать руководителя практики от образовательной организации о проделанной работе;

- своевременно представить на проверку отчет о практике вместе с дневником и отзывом руководителя практики от предприятия и защитить отчет в установленные сроки.

С момента зачисления обучающихся на работу на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.

Продолжительность рабочего дня обучающихся:

- при прохождении производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю;

- в возрасте от 18 и старше – не боле 40 часов в неделю.

В период производственной практики обучающиеся наряду со сбором материалов для отчета и выполнения индивидуального задания должны по возможности участвовать в решении текущих производственных задач организации – базы практики.

Обучающемуся, не выполнившему программу практики, продлевается срок ее прохождения. Если программа не выполнена по вине принимающей стороны, студент направляется в другую организацию до выполнения программы. В случае невыполнения программы практики, непредставления отчета о практике по вине обучающегося, либо получения отрицательного отзыва руководителя практики от организации, где практиковался обучающийся, и неудовлетворительной оценки при защите отчета к обучающемуся применяются меры в соответствии с действующим законодательством в сфере образования.

Руководитель практики со стороны принимающей организации осуществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит обучающегося с правилами внутреннего распорядка, действующего в организации, его должностными обязанностями; предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы данного предприятия характеристику практиканту.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

- наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования»;

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным;

- преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. Контроль и оценка результатов освоения

программы производственной ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики осуществляется руководителем производственной практики от образовательной организации в форме дифференцированного зачета. По завершении производственной практики обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю ПМ.04. Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации.

При освоении программы производственной практики у обучающихся проверяется сформированность практического опыта.

Таблица 1 - Показатели оценки сформированности практического опыта

| Результаты (практический опыт) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПО 4.1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | выполнение различными способами соединения, сращивания и ответвления проводов с последующей пропайкой, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок; прокладка провода и кабеля разными способами в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок; выполнение слесарной обработки, пригонки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки в соответствии с чертежами и технологическими картами. | оценка выполнения практического задания; данные аттестационного листа; защита отчета по практике |
| ПО 4.2. Проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования | подготовка к работе электрических машин и аппаратов в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, СНиП, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок; выявление и устранение неисправностей схем управления электрических машин, аппаратов и приборов во время эксплуатации, в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, СНиП, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок; соблюдение технологии проведения такелажных работ в соответствии с утвержденной инструкцией. | оценка выполнения практического задания; данные аттестационного листа; защита отчета по практике |
| ПО 4.3. Сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования | порядок разборки и сборки электрических аппаратов и арматуры электроосвещения, в соответствии с чертежами и технологическими картами; выбор инструмента, приспособлений и оборудования для выполнения работ в соответствии с технологическими картами; поиск и устранение простых неисправностей узлов и аппаратов средней сложности, арматуры электроосвещения в соответствии с чертежами и технологическими картами; соблюдение технологии проведения такелажных работ в соответствии с утвержденной инструкцией. | оценка выполнения практического задания; данные аттестационного листа; защита отчета по практике |

Также формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны позволять проверять у обучающихся сформированность профессиональных и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица 2 - Показатели оценки сформированности ПК

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Производить разборку, ремонт и сборку узлов и аппаратов средней сложности, арматуры электроосвещения | порядок разборки и сборки электрических аппаратов и арматуры электроосвещения, в соответствии с чертежами и технологическими картами; выбор инструмента, приспособлений и оборудования для выполнения работ в соответствии с технологическими картами; поиск и устранение простых неисправностей узлов и аппаратов средней сложности, арматуры электроосвещения в соответствии с чертежами и технологическими картами. | экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 4.2. Выполнять соединения деталей и узлов электрических машин, электрических аппаратов и электроприборов по схемам средней сложности | подготовка к работе электрических машин и аппаратов в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, СНиП, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок; выявление и устранение неисправностей схем управления электрических машин, аппаратов и приборов во время эксплуатации, в соответствии с требованиями действующих ПУЭ, СНиП, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок. | экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 4.3. Осуществлять лужение, пайку, изолирование, прокладку и сращивание электрических проводов и кабелей | выполнение различными способами соединения, сращивания и ответвления проводов с последующей пропайкой, в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок; прокладка провода и кабеля разными способами в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, Межотраслевыми правилами безопасности при эксплуатации электроустановок; выполнение слесарной обработки, пригонки деталей и узлов различной сложности в процессе сборки в соответствии с чертежами и технологическими картами. | экспертная оценка выполнения практического задания |
| ПК 4.4. Производить управление подъемно-транспортными механизмами с пола, осуществлять строповку грузов | соблюдение технологии проведения такелажных работ в соответствии с утвержденной инструкцией. | экспертная оценка выполнения практического задания |

Таблица 3 - Показатели оценки сформированности ОК

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | демонстрация интереса к будущей профессии в процессе освоения образовательной программы посредством участия в НОУ, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, конференциях | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике, во внеучебной деятельности |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | выбор методов и способов решения профессиональных задач; оценка эффективности и качества решения профессиональных задач | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | поиск необходимой информации из различных источников, включая электронные | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | работа на ПК | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | самоанализ и коррекция результатов собственной работы | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | наблюдение и оценивание результатов деятельности на практических и лабораторных занятиях, на учебной и производственной практике, при выполнении внеаудиторной самостоятельной работы |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности | наблюдение и оценивание результатов деятельности на уроках производственного обучения, на практических и лабораторных занятиях |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности | наблюдение и оценивание результатов деятельности на уроках теоретического обучения, учебной и производственной практики, на военных сборах |
| ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | понимание основных экономических закономерностей и проблем применение необходимых навыков в решении экономических задач | наблюдение и оценивание результатов деятельности на уроках теоретического обучения, учебной и производственной практики |

# Приложение 1

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Краевой политехнический колледж»

СОГЛАСОВАНО: _________________________ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ) « ___ » _________ 20__ года

УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по практике (Заведующий филиалом) ГАПОУ «Краевой политехнический колледж» ________________ « ___ » _________ 20__ года

Индивидуальное задание

на период производственной практики

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

студента группы № _____ специальности ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в период с «__» ___________ 20____ года по «__» _____________ 20___ года

___________________________________________

(ФИО СТУДЕНТА)

приобретение практического опыта:

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

Задания, подлежащие изучению:

1.	__________________________________________________________________

2.	__________________________________________________________________

3.	__________________________________________________________________

4.	__________________________________________________________________

5.	___________________________________________________________________
6.	__________________________________________________________________

Текущий контроль производственной практики:

1.	Ежедневное заполнение дневника-отчёта.

2.	Соответствие выполненных работ, согласно выданному заданию.

3.	Оценка наставника по практике.

Итоговый контроль производственной практики:

1.	Заполненный дневник-отчёт, подписанный руководителем.

2.	Заполненный аттестационный лист, подписанный руководителем предприятия.

3.	Оформленная производственная характеристика.

4.	Письменный отчёт по производственной практике студента, согласно выданному заданию.

Руководитель практики от учебного заведения _____________________

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА

работы студента (достигнутые результаты, как себя зарекомендовал на производственной практике)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ФИО студента, группа, специальность

- приобретенные практические навыки и умения в профессиональной сфере; - описание характера и содержания работы, проводимые студентом по поручению руководителя; - перечень структурных подразделений организации, в которых студент работал; - отношение студента к выполняемой работе, степень выполнения поручений, качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному выполнению отдельных заданий. - характеристика личных и деловых качеств студента (компетенций): личные и деловые качества, которые проявил студент во время практики (например, аналитические способности, работоспособность, ответственность, внимательность), характеристика профессиональной компетентности студента (проявление им теоретических знаний, их глубина, умение применять их на практике);

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (наставник)__________________________

Приложение 3

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

_________________________________________

ФИО студента

обучающийся на ____ курсе по специальности (профессии) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ успешно прошел практику по профессиональному модулю ____________________________________________________________________________________ с « __» _____________20__ г. по  « __ » _____________ 20__ г. в

_______________________________________________________________________________

наименование предприятия

Уровень освоения профессиональных компетенций

| № | Наименование ПК | Уровень освоения (в баллах от 2 до 5) | Подписи руководителя / ответственного лица организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Дата «__» _____________ 20__ года

Подпись руководителя практики	_______________

Подпись ответственного лица организации (базы практики)

_______________

М.П.

Приложение 4

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Краевой политехнический колледж»

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ

прохождения инструктажа по технике безопасности

(подлежит после заполнения возврату в техникум, заверяется печатью предприятия)

- Фамилия _______________________________

Имя ___________________________________

Отчество_______________________________

2. Вводный инструктаж по технике безопасности прошел

Подпись получившего инструктаж_____________________________________

Дата проведения инструктажа_________________________________________

Название организации полностью _____________________________________

Подпись проводившего инструктаж____________________________________

М.П

Первичный инструктаж на рабочем месте

3. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

(объект, цех, участок)

проведен____________________________________________

(ФИО и должность лица проводившего инструктаж)

___________________________________________________